|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **МИНОБРНАУКИ РОССИИ****Орский** **гуманитарно-технологический****институт (филиал)****федерального государственного****бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования****«Оренбургский государственный университет»****(Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ)** |  |
| **П Р И К А З**24.03.2015 № 23г. Орск |  |
| Об установлении противопожарного режима в Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ |  |

 |  |

Во исполнение требований Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, а также в целях установления противопожарного режима и обеспечения контроля за пожарной безопасностью на территории, в зданиях, помещениях Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ

п р и к а з ы в а ю:

1. Ввести в действие Правила противопожарного режима в подразделениях Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ с момента издания настоящего приказа.

2. Возложить ответственность за обеспечение противопожарного режима в структурных подразделениях института на следующих руководителей:

- Обидченко П.Я. – проректора по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству;

- Морозову Г.К. – декана факультета дошкольного и начального образования;

- Шебалина И.А. – декана историко-филологического факультета;

- Татарчука Д.П. – декана факультета педагогики и психологии;

- Абрамова С.М. – декана факультета физико-математического и естественно-научного образования;

- Тришкину Н.И. – декана экономического факультета;

- Фирсову Н.В. – декана механико-технологического факультета;

- Полухину В.И. – декана факультета заочного обучения;

- Кузьмину Е.Г. – доцента кафедры психологии с исполнением обязанности декана факультета повышения квалификации и переподготовки дипломированных специалистов;

- Сапрыкина М.В. – начальника информационно-коммуникационного центра;

- Макееву Н.Л. – заведующего столовой;

- Тихонову И.К. – заведующего библиотекой;

- Кондаеву Е.В. – заведующего издательством;

- Логинову О.Ф.– главного врача санатория-профилактория «Олимпийский»;

- Кротову З.Д. – специалиста по кадрам с исполнением обязанности начальника отдела кадров;

- Сидоренко Т.Н. – главного бухгалтера;

- Катанову В.Н. – начальника юридического отдела;

- Лоскутову Л.Е. – начальника отдела документационного обеспечения и контроля исполнения документов;

- Мясникову Л.В. – начальника учебного отдела;

- Сусоева Н.С. – механика отдела по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству;

- Гоголенко Г.В. – заведующего общежитием.

2. В связи с изданием настоящего приказа считать утратившим силу приказ по Орскому гуманитарно-технологическому институту (филиалу) ОГУ № 127 от 20.12.2012 «Об установлении противопожарного режима в Орском гуманитарно-технологическом институте (филиале) ОГУ».

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Ректор Г.А. Мелекесов

Проект приказа подготовил:

Ведущий специалист по охране труда Г.В. Наследова

СОГЛАСОВАНО:

Первый проректор Г.П. Шолохова

Проректор по научной работе Н.Е. Ерофеева

Проректор по социальной

и воспитательной работе Л.В. Писаренко

Проректор по административно-

хозяйственной работе и капитальному

строительству П.Я. Обидченко

Начальник юридического отдела В.Н. Катанова

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **МИНОБРНАУКИ РОССИИ****Орский** **гуманитарно-технологический****институт (филиал)****федерального государственного****бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования****«Оренбургский государственный университет»****(Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ)** | УТВЕРЖДАЮРектор института\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.А. Мелекесов24.03.2015 |
| **П Р А В И Л А**24.03.2015 № 1г. Орск |  |
| Противопожарного режима в подразделениях Орского гуманитарно-технологическогоинститута (филиала) ОГУ |  |

**1. Общие требования**

1.1. Правила противопожарного режима (далее по тексту – Правила) в подразделениях Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ (далее по тексту – институт) содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок содержания территорий, зданий, сооружений, помещений института в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Правила подлежат неукоснительному исполнению всеми лицами, работающими, обучающимися и посещающими объекты института. Несоблюдение противопожарного режима влечет уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Ответственность за несоблюдение требований Правил возлагается на деканов факультетов и руководителей структурных подразделений института.

1.4. Ответственность за несоблюдение требований Правил в помещениях кафедр, лабораторий, компьютерных классов, аудиторий, во вспомогательных и хозяйственных помещениях несут лица, назначенные приказами (распоряжениями) руководителей соответствующих подразделений института.

1.5. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, местах хранения веществ и материалов, размещения технологических установок должны быть вывешены таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны.

1.6. Для каждого подразделения института, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения (лаборатория, мастерская, склад и т.п.), должны быть разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

1.7. Лица, принимаемые на работу в подразделения института, поступившие и восстановившиеся на обучение, должны проходить вводный противопожарный инструктаж.

1.8. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается курение внутри всех зданий и сооружений института, а также на территориях, прилегающих к этим зданиям и сооружениям.

1.9. При аренде зданий и помещений института арендаторами должны выполняться противопожарные требования нормативных документов для данного типа зданий и помещений.

**2. Обязанности деканов факультетов и руководителей структурных подразделений**

2.1. Деканы факультетов и руководители структурных подразделений обязаны:

- своим распоряжением назначить ответственных за пожарную безопасность помещений подразделения;

- организовать изучение и выполнение правил противопожарного режима со всеми работниками подразделения;

- организовать проведение противопожарных инструктажей со всеми категориями работников подразделения и обучающимися;

- обеспечить соблюдение установленного противопожарного режима в своем подразделении;

- обеспечить сохранность, исправное состояние первичных средств пожаротушения, автоматических установок пожаротушения;

- следить за исправностью приборов отопления, вентиляции, электроустановок, технологического оборудования и принимать немедленно все меры к устранению обнаруженных неисправностей, которые могут привести к пожару;

- следить за тем, чтобы после окончания работы проводилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть, за исключением источников электроснабжения установок пожаротушения, сигнализации, систем дымоудаления, а также электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно.

**3. Обязанности работников и обучающихся института**

3.1. Каждый работающий и обучающийся в институте обязан знать и строго соблюдать установленные правила противопожарного режима, не допускать действий, которые могут привести к пожару.

3.2. Работники института и обучающиеся обязаны:

- содержать свои рабочие места в чистоте, не допускать скопления горючих отходов, появившихся в процессе работы, горючие отходы незамедлительно убирать в специально отведенные места для сбора мусора;

- после окончания работы отключать электросеть, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;

- при уходе из комнаты общежитияпроверить отключение электроприборов, закрыть помещение, сдать ключ дежурному.

3.3. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) работающий и обучающийся в институте обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону «01» (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, фамилию сообщившего);

- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара имеющимися на объекте средствами пожаротушения (огнетушители, песок, вода, кошма, внутренний противопожарный водопровод и др.).

3.4. При проведении эвакуации и тушении пожара все работники и обучающиеся **обязаны соблюдать** следующие правила:

- с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;

- исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью преподавателям нельзя оставлять студентов без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;

- эвакуацию людей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;

- тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне людей;

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

**4. Требования пожарной безопасности к территориям, зданиям, сооружениям, помещениям**

4.1. Ко всем зданиям и сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, доступы к пожарному инвентарю и оборудованию, а также подходы к запасным выходам и пожарным лестницам должны быть всегда свободными. Противопожарные разрывы между зданиями не использовать для складирования материалов, оборудования, упаковочной тары и стоянки автотранспорта.

4.2. Территория, здания и помещения института должны постоянно находиться в пожаробезопасном состоянии. Во всех складских, административных и общественных помещениях вывесить таблички с номером телефона вызова пожарной охраны.

4.3. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны очищаться от мусора и посторонних предметов.

4.4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

4.5. Двери на путях эвакуации должны открываться наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

4.6. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

4.7. При расстановке в помещениях технологического, выставочного и другого оборудования должно быть обеспечено наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам.

4.8. В учебных аудиториях и кабинетах должна размещаться только необходимая для обеспечения учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие предметы, которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках.

4.9. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения должна производиться в закрытой таре.

4.10. По окончании рабочего дня из лабораторий должны удаляться отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для дальнейшей утилизации.

4.11. **Запрещается:**

-разводить костры для сжигания отходов и мусора на территории института, пользоваться в помещениях открытым огнем, за исключением лабораторий, где это обусловлено учебным процессом;

- хранить, и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения;

- устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами, блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- устраивать в квартирах, жилых комнатах общежитий производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрыво-опасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- выводить из рабочего состояния системы и средства противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах);

- проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию в установленном порядке;

- проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной системе вентиляции. Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными;

- сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- использовать временную электропроводку, а также нестандартные удлинители для питания электроприборов;

- устанавливать электронагревательные приборы без согласования со службой главного инженера.

**5. Требования пожарной безопасности к культурно-просветительным и зрелищным учреждениям**

5.1. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) **необходимо** **обеспечить**:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения противопожарного режима;

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

5.2. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие сертификат соответствия.

5.3. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

5.4. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании, и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

5.5. **Запрещается:**

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

**6. Объекты хранения**

**6.1. Общие требования**

6.1.1. Хранить на складах вещества и материалы необходимо с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

6.1.2. Защищать от солнечного и иного теплового воздействия емкости (бутыли, другую тару) с легковоспламеняющимися жидкостями и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки.

6.1.3. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 м.

6.1.4. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей), должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения.

6.1.5. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или на отдельно стоящей опоре.

6.1.6. В складских помещениях **запрещается:**

- хранение и применение баллонов с горючими газами, емкостей (бутылей и другой тары) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- хранение материальных ценностей (закупаемая продукция, лакокрасочные материалы и др.) в неустановленных местах, в том числе на путях эвакуации;

- совместное хранение легковоспламеняющихся жидкостей с другими материалами;

- хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность;

- захламление помещений;

- хранение имущества навалом и укладывание его вплотную к радиаторам и трубам отопления.

**6.2. Хранение горючих газов**

6.2.1. Окна помещений, где хранятся баллоны с газом, должны закрашиваться белой краской или оборудоваться солнцезащитными негорючими устройствами.

6.2.2. При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.

6.2.3. Баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом.

6.2.4. Размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки для размещения баллонов должны быть из негорючих материалов с естественной вентиляцией, исключающих образование в них взрывоопасных смесей.

6.2.5. При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны.

6.2.6. В помещениях хранения газов должны быть установлены газоанализаторы за контролем образования взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель подразделения должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды.

6.2.7. При обнаружении утечки газа из баллонов они должны быть убраны из помещения склада в безопасное место.

6.2.8. На склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.

6.2.9. Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками, и быть обращены в одну сторону.

6.2.10. Не допускается хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов с горючим газом.

6.2.11. Помещения складов с горючим газом должны быть обеспечены естественной вентиляцией.

**7. Пожароопасные работы**

**7.1. Общие требования**

7.1.1. При проведении пожароопасных работ ответственность за обеспечение мер пожарной безопасности при проведении всех видов огневых работ возлагается на руководителя структурного подразделения, которое проводит огневые работы.

7.1.2. На проведение всех видов огневых работ (повышенной опасности) на временных местах руководитель проведения огневых работ обязан оформить наряд-допуск.

7.1.3. Наряд-допуск на выполнение работ повышенной опасности оформляется в двух экземплярах в управлении по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству института накануне дня проведения этих работ.

7.1.4. Приступать к проведению огневых работ только после согласования с отделом по охране труда и пожарной безопасности института и выполнения мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске.

7.1.5. К проведению сварочных и других огневых работ допускаются лица, прошедшие в установленном порядке проверочные испытания на знание требований пожарной безопасности с выдачей талона по технике пожарной безопасности к квалифицированному удостоверению.

**7.2. Огневые работы**

7.2.1. Место проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведро с водой).

7.2.2. Место проведения огневых работ должно быть очищено от горючих веществ и материалов.

7.2.3. Двери в помещениях, где выполняются огневые работы, соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, должны быть плотно закрытыми. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности, открыты.

7.2.4. Помещения, в которых возможно скопление паров легковоспламеняю-щихся жидкостей (далее – ЛВЖ), горючих жидкостей (далее – ГЖ) и горючих газов (далее – ГГ), перед проведением огневых работ должны быть провентилированы.

7.2.5. При проведении огневых работ **запрещается:**

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных конструкциях и изделиях;

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалифицированного удостоверения и талона по технике пожарной безопасности;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- проводить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

**7.3. Газосварочные работы**

7.3.1. При проведении газосварочных или газорезательных работ **запрещается**:

- отогревать замерзшие трубопроводы, вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами;

- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;

- работать от одного водяного затвора двум сварщикам;

- загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на карбидной пыли;

- загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более половины их объема при работе генераторов «вода на карбид»;

- производить продувку шланга для ГГ кислородом и кислородного шланга ГГ, а также взаимозаменять шланги при работе;

- пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при производстве монтажных работ – 40 м;

- перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

- переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена;

- применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом.

**7.4. Электросварочные работы**

7.4.1. Полы в помещениях, где организованы постоянные места проведения сварочных работ, должны быть выполнены из негорючих материалов. Допускается устройство деревянных торцевых полов на негорючем основании в помещениях, в которых производится сварка без предварительного нагрева деталей.

7.4.2. Не допускается использовать без изоляции или с поврежденной изоляцией провода, а также применять нестандартные электропредохранители.

7.4.3. Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки и специальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами и шайбами.

7.4.4. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы, и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий.

7.4.5. Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов ацетилена и других ГГ – не менее 1 м.

7.4.6. Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ.

7.4.7. Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться ежедневно после окончания работы.

**8. Содержание первичных средств пожаротушения**

8.1. Помещения, здания и сооружения института необходимо обеспечивать первичными средствами пожаротушения.

8.2. Первичные средства пожаротушения необходимо содержать в соответствии с паспортными данными на них.

8.3. Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений.

8.4. Не допускается использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара.

8.5. Ящики с песком устанавливать со щитами в помещениях или открытых площадках, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

8.6. Асбестовое полотно, грубошерстяные ткани или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) хранить в водонепроницаемых закрывающихся футлярах, позволяющих быстро применять эти средства в случае пожара. Указанные средства не реже одного раза в 3 месяца просушивать, и очищать от пыли.

**9. Противопожарный инструктаж**

9.1. С целью ознакомления обучающихся и работников института с требованиями пожарной безопасности должны проводиться противопожарные инструктажи.

9.2. Вводный противопожарный инструктаж проводится со всеми вновь принятыми работниками независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, временными работниками, командированными, практикантами, студентами 1 курса обучения.

9.3. Первичный противопожарный инструктаж проводится на рабочем месте со всеми вновь принятыми или переведенными на новый участок работы непосредственно на рабочем месте.

Со студентами противопожарный инструктаж проводится перед началом занятий (лабораторных, практических работ).

Со студентами, проживающими в общежитии, противопожарный инструктаж проводится при заселении.

9.4. Повторный противопожарный инструктаж проводится на рабочем месте с целью закрепления теоретических знаний и практических навыков в области пожарной безопасности с периодичностью не реже одного раза в полугодие с работниками и обучающимися.

9.5. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится в случаях изменения или введения новых стандартов, правил и других нормативных документов по пожарной безопасности и других факторов, влияющих на пожарную опасность, а также по требованию органов Государственного пожарного надзора с работниками и обучающимися.

9.6. Целевой противопожарный инструктаж проводится при выполнении работником разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности, производстве огневых и других пожароопасных работ.

9.7. О проведении вводного инструктажа необходимо делать запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документе о приеме на работу. Проведение первичного, повторного, внепланового инструктажей регистрировать под подпись в специальном журнале. Отметку о целевом инструктаже фиксировать в журнале инструктажей или в разрешительном документе на выполнение работ.

9.8. Организация, проведение противопожарного инструктажа, проверка знаний у работников возлагается на ответственных лиц за соблюдение пожарной безопасности в подразделениях института.

9.9. В дополнение к теоретическому обучению не реже 1 раза в полугодие необходимо проводить практические тренировки со всеми работниками и обучающимися по действиям по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей. Ответственность за проведение возлагается на сотрудников отдела по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству института и на руководителя структурного подразделения.

**10. Пожарно-технический минимум**

10.1. С руководителями, специалистами и работниками, ответственными за пожарную безопасность, проводится обучение по пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, а также приемов и действий при возникновении пожара в институте, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

10.2. Обучение по пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников института, не связанных с взрывопожароопасным производством, проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов и работников института, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год.

10.3. По разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам пожарно-технического минимума обучаются:

- руководители и главные специалисты подразделений взрывопожароопасных производств;

- работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в подразделениях института;

- работники, привлекаемые к выполнению взрывопожароопасных работ.

10.4. Организация проведения обучения руководителей, главных специалистов и работников по специальным программам пожарно-технического минимума возлагается на специалистов отдела по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству.

**11. Заключительное положение**

Правила вступают в силу со дня введения их в действие приказом ректора института.

Первый проректор Г.П. Шолохова

Проректор по научной работе Н.Е. Ерофеева

Проректор по социальной

и воспитательной работе Л.В. Писаренко

Проректор по административно-

хозяйственной работе и капитальному

строительству П.Я. Обидченко

Начальник юридического отдела В.Н. Катанова

С правилами ознакомлены:

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Дата Ф.И.О. Подпись